PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAPAGAIOS

**CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAPAGAIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPAMENTO** | **MODELO** | | **Nº DE SÉRIE** | **MARCA** | **PATRIMÔNIO** | **OBSERVAÇÃO** |
| ASPIRADOR |  | | 5049706 | ASPIRAMAX | 005424 |  |
| ASPIRADOR |  | |  |  | 016059 |  |
| BALANÇA DIGITAL | ACTLIGE | | 001610 | BALMACK |  |  |
| BALANÇA MECÂNICA ADULTA |  | | 92761 | WELMY |  |  |
| BALANÇA PEDIÁTRICA |  | |  | WELMY | 005435 |  |
| BALANCA PEDIÁTRICA |  | |  |  | 015665 |  |
| CARDIO VERSOR BIFÁSICO | LIFE | | 910042707 | CNOS DRAKE | 005301 |  |
| ASPIRADOR+RECIPIENTE |  | | 619901 | PROTEC | 5326 |  |
| ASPIRADOR +RECIPIENTE |  | | 023006003 | PROTEC | 005321 |  |
| ELETROCARDIOGRAMA | SE-I | | SEI3B1008B | SMARTECG |  |  |
| ELETROCARDIOGRAMA |  | | SE132009C100912 | EDAN-SEI-I | 010995 |  |
| ELETROCARDIOGRAMA | ECG PC | | 100911102 | TEB | 1704 |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 070443466 | BD |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 861779 | SOLIDOR |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  | |  | SOLIDOR |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  | |  | SOLIDOR |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  | |  | PREMIUM |  |  |
| FOCO DE LUZ |  | |  | LM | 014053 |  |
| FOCO DE LUZ |  | |  |  | 005406 |  |
| GLICOSIMETRO | ACTINE | | GC14018352 | ACCU CHECK |  |  |
| OTOSCOPIO | Mini 3000 | |  | HEINE |  |  |
| NEGATOSCOPIO |  | |  |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO |  | |  | EMS |  |  |
| OXÍMETRO | VS-800 | | BY9A115579 | MINDRGY |  |  |
| OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL | MORE FITNEN | | 0123 | PUSH |  |  |
| OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL |  | |  |  |  |  |
| OXÍMETRO DE PULSO |  | |  |  | 14259 |  |
| OXÍMETRO DE PULSO |  | |  |  | 0164946 |  |
| SONAR | MD700 | | 10577 | MICROEN | 015606 |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO |  | | 0030247 | PROTEC | 011582 |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | OXIGEL | | 21000051 | UNITEC |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO |  | | 002221917 | JPJ |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO |  | | 005073 | PROTEC |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | EN562 | |  |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO |  | |  |  | 11483 |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | PROTEC | |  |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | PROTEC | |  |  | 11489 |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | PROTEC | |  |  | 11481 |  |
| ESFIGÔMANOMETRO |  | | C38666 |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | BAR | | G4659 |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | WIRA | |  |  |  |  |
| BALANÇA MECÂNICA ADULTA |  | | 12552 |  | 007259 |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÕMETRO |  | |  |  |  |  |
| OTOSCOPIO |  | |  |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO |  | |  |  | 005499 |  |
| BALANÇA PEDIATRICA | MOBILE | | ELP-25BB |  | 10948 |  |
| BALANÇA DIGITAL | BALMAK | |  |  | 010962 |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 2478344 |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 0758461 |  |  |  |
| ELETROCARDIOGRAMA |  | |  |  | 5329 |  |
| SERRA PARA GESSO |  | |  |  |  |  |
| SERRA PARA GESSO |  | |  |  | 014028 |  |
| TESOURA DE CORTAR GESSO |  | |  |  |  |  |
| BRAÇADEIRA (SUPORTE PARA BRAÇO) TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL APOIO PARA AFERIR PRESSÃO |  | |  |  |  |  |
| BRAÇADEIRA (SUPORTE PARA BRAÇO) TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL APOIO PARA AFERIR PRESSÃO |  | |  |  |  |  |
| **SALA DE VACINA** | | | | | | |
| CÂMARA DE VACINA |  | |  |  |  |  |
| GELADEIRA RDE 30 |  | |  |  | 010997 |  |
| APARELHO DE AR CONDICIOANDO |  | |  |  |  |  |
| **LABORATÓRIO** | | | | | | |
| BALANÇA | CS-15 | | 29104 | FILIOZOLA | 5154 |  |
| BANHO MARIA | MC105D | |  | DELLTA |  |  |
| BANHO MARIA | HM1001 | | 343 | HEMOQUIMICA |  |  |
| BIO PLUZ | BIO 2000 | |  | BIO PLUZ | 001117 |  |
| BIO PLUZ | BIO 2000 | |  | BIO PLUZ | 005147 |  |
| BIOMIXER | QL 901 | | 811016 | VORTEX |  |  |
| CENTRIFUGA | BE5100 | |  | BIO EMG |  |  |
| CENTRIFUGA | SPIN 1000 | | 817967 | MICRO SPIN |  |  |
| CENTRIFUGA | COMBATE | | 5721 | CELM |  |  |
| CENTRIGUGA |  | |  | FANEM |  |  |
| COAGULOMETRO |  | |  | CLO TIMER |  |  |
| CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS |  | |  | HEMOQUIMICA |  |  |
| APARELHO DE BIOQUIMICA CM 200 |  | | 11091602 | WIENER LAB |  |  |
| DEONIZADOR |  | |  | SOLID STEEL |  |  |
| DEONIZADOR |  | | 610251 | CLUIMES | 010929 |  |
| ESTUFA |  | |  |  | 005143 |  |
| HOMOGENEIZADOR DE SANGUE |  | |  | AP22 | 001120 |  |
| MICROSCÓPIO |  | |  | NIKON |  |  |
| COLUNAS DEIONIZADORA 06 UNDS E RECONDICIONAMENTO |  | |  |  |  |  |
| ANALISADOR HEMATOLOGICO WIENER LAB COUNTER |  | |  |  | 014010 |  |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO |  | |  |  |  |  |
| **EQUIPAMENTOS** | | | | | | |
| **EQUIPAMENTO** | **MODELO** | | **Nº DE SÉRIE** | **MARCA** | **PATRIMÔNIO** | **OBSERVAÇÃO** |
| ABRAÇADEIRA INFANTIL (PA) | INFANTIL | |  |  |  |  |
| BALANÇA DIGITAL | WELMY | |  |  | 005368 |  |
| ELETROCARDIOGRAMA |  | |  |  | 005329 |  |
| APARELHO RESPIRADOR | AIRESP | |  | NEWLIFE | 098 |  |
| APARELHO RESPIRADOR |  | |  |  | 015957 |  |
| APARELHO RESPIRADOR |  | |  |  | 015956 |  |
| AUTO CLAVE | 103 | |  | PRIMAR | 005441 |  |
| BALANÇA ADULTA MECÂNICA |  | |  | ARJA | 444054 |  |
| BALANÇA DIGITAL BABY | TIN 0038 | |  | PLENA | 010906 |  |
| BALANÇA PEDIÁTRICA |  | | 3927 | ARJA |  |  |
| BALANÇA PEDIÁTRICA | R/I 109-E | | 14310 | WELMY |  |  |
| BALANÇA PEDIÁTICA | ELP-25BB | | 1364 | MOBILE |  |  |
| COMPRESSOR NEBULIZADOR | A4S PLUS | | 40G582 | SCHULTZ |  |  |
| COMPRESSOR NEBULIZADOR | 4 SAÍDAS | |  | SERVONI |  |  |
| COMPRESSOR NEBULIZADOR |  | | 16244798 | NERVONI |  |  |
| COMPRESSOR NEBULIZADOR |  | | 00897897 |  |  |  |
| CONTADOR DE CÉLULA |  | |  | HEMOQUIMICA | 001126 |  |
| ELETROCARDIOGRAMA | ECG 6 | | 562671 | ECAFIX | 001112 |  |
| ELETROCARDIOGRAMA |  | |  |  | 015829 |  |
| EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO | VENTILADOR 674 | |  | TAKAOKA | 10936 |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 769973 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 460307 | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | B38146 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 449220 | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 460305 | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 460305 | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | A88080 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 861008 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | A67388 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 770520 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | A666586 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 336668 | BD |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | A82356 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 080336535 | BD |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 652468 | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | INFANTIL | | 965252 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 769310 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | B32488 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 832514 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | A78224 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | A86812 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 832508 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | A82358 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 652487 | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  | | 611426 | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO |  | |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO |  | |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  | |  | BIC |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  | |  | PREMIUM |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  | |  | SOLIDOR |  |  |
| GLICOSIMETRO | ACTIVE | | GC02055381 | ACCU CHECK |  |  |
| GLICOSIMETRO | ACTIVE | | GN21673487 | ACCU CHECK |  |  |
| GLICOSIMETRO | ACTIVE | | GC11598648 | ACCU CHECK |  |  |
| GLICOSIMETRO | ACTIVE | | GC 03508457 | ACCU CHECK |  |  |
| GLICOSIMETRO | ACTIVE | | GN20288677 | ACCU CHECK |  |  |
| LÂMPADA CIRÚRGICA |  | |  | BRAVE | 001102 |  |
| LARINGOSCÓPIO |  | | 002781540001-40 | MISSOURI |  |  |
| MANGUEIRA DE COMPRESSOR |  | |  |  |  |  |
| MESA CIRURGIA | OS-300 | |  | ORTOSINTESE | 005478 |  |
| NEGATOSCOPIO |  | |  |  |  |  |
| OTOSCOPIO |  | | 00154/0001-40 | TK |  |  |
| OTOSCOPIO |  | | 05030501/0001-34 | MIKATOS |  |  |
| OTOSCOPIO |  | | 00278154/0001-40 | TK |  |  |
| PLACA (CABO BISTURÍ ELETRÔNICO) |  | |  | DELTRONIX |  |  |
| SELADORA |  | | 3113 | R BAIAO | 005484 |  |
| APARELHO DE BISTURI ELETRÔNICO DELTRONIX B-1600 MP COMPLETO |  | |  |  |  |  |
| SENSOR DE TEMPERATURA |  | | LR 03 | MICROZELLE |  |  |
| SENSOR DE TEMPERATURA | NºFRAB:173460 | |  | CE |  |  |
| SENSOR DE TEMPERATURA | ABS-SIZE | |  | CE |  |  |
| SONAR | DF 400 V | | 004269 | MEDPEJ |  |  |
| TERMÔMETRO |  | | 583773 | INCONTERM |  |  |
| TERMÔMETRO |  | | 20150501001 | INCONTERM |  |  |
| ULTRA-SOM MEDSOM |  | |  |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO |  | |  | PROTEC | 011484 |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIOCOMPLETA C FLUXÔMETRO | 25.F | |  | SM |  |  |
| MONITOR FETAL SIGMED MS 101 |  | |  |  |  | OBS.05 UND |
| ULTRASSOM | DIGITAL | |  | SONACE 550 |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | A081825 | |  | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | C35663 | |  | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 46037 | |  | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 652468 | |  | BIC |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 2264026 | |  | PREMIUM |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 861779 | |  | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 33369 | |  | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 832514 | |  | SOLIDOR |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | B318026 | |  | SOLIDOR |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | CERTIFIED |  |  |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | A.86717 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | BD |  | 161064 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | 962557 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | BIC |  | 460313 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | BIC |  | 456734 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | PREMIUM |  | 2265501 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | PREMIUM |  | 2497245 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | PREMIUM |  | 2633859 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | BIC |  | 455655 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | BIC |  | 456724 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | BD |  | 61064 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | 990470 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | A 73576 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | B 31806 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | B 35272 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | C 35663 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | C 38666 |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO | | SOLIDOR |  | C 31271 |  |  |
| ASPIRADOR CIRÚRGICO | | OLIDEF | CZ/A45 | 582 |  |  |
| ASPIRADOR CIRÚRGICO | | ASPIRAMAK | MA520 | 4648695 |  |  |
| ASPIRADOR CIRÚRGICO | |  |  |  | 016060 |  |
| BALANÇA | | ARJA | MECÂNICA INFANTIL |  | 10923 |  |
| BALANÇA | | BALMAK | ACCET LIFE PORTÁTIL |  |  |  |
| BALANÇA | | BALMAK/CLASSE III | MECÂNICA ADULTA | 12553 |  |  |
| BALANÇA | | BALMAK | ACCET LIFE PORTÁTIL | 16082010 |  |  |
| BALANÇA | | BALMAK | DIGITAL ACCET LIFE | 16092010 |  |  |
| BALANÇA | | WELMY-W200/S | ADULTA DIGITAL | 6231 | 5368 |  |
| BALANÇA | | ARJA | ADULTA MECÂNICA | 7705 | 499054 |  |
| BALANÇA | |  | ADULTA PORTÁTIL DIGITAL |  | 10907 |  |
| BALANÇA | | BALMAK/SLIMBASIC150 | ADULTA PORTÁTIL DIGITAL | 1608 | 10962 |  |
| BALANÇA | | WELMY/ CLASSE III | INFANTIL DIGITAL | 8343 |  |  |
| BISTURI ELETRÔNICO | | EMAI | BP 100 PLUS | 031Q8566 | 013989 |  |
| CAUTÉRIO | | DELTRONIX | ATX | 5700 | 1088 |  |
| COMPRESSOR | |  |  |  | 10568 |  |
| COMPRESSOR DE AR | |  |  |  |  |  |
| CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | | ARSEP | NEW LIFE | 130177 | 98 |  |
| ELETROCARDIÓGRAFO | | ECG | SMART/SE-1 | 381008B7783 | 5329 |  |
| ESTETOSCÓPIO | |  |  |  |  |  |
| FOCO CLÍNICO | |  |  |  |  |  |
| FOTOPOLIMERIZADOR | | SHUSTER | EMITTER A | 14 LUMO |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  | GC11598658 |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  | GC02057448 |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  | GN21312789 |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  | GN8137263 |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  | GN21674283 |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  | GN21668524 |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  | GN21552027 |  |  |
| LÂMINA DE LARINGÓSCOPIO | |  | 03.03 |  |  |  |
| LARINGÓSCOPIO | | MISSOURI |  |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO | |  |  |  | 015580 |  |
| OTOSCÓPIO | | TK |  |  |  |  |
| TERMÔMETRO | | INCOTERM |  |  |  |  |
| TERMÔMETRO | | INCOTERM |  |  |  |  |
| TERMÔMETRO | | INCOTERM |  | 583758375 |  |  |
| TERMÔMETRO | | ABS |  |  |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | SIMPLES |  |  |  |
| TERMÔMETRO | | ABS | DIGITAL |  |  |  |
| TERMÔMETRO | | INCOTERM | DIGITAL |  |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 11/039479 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 97839612 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 10/035839 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 109111 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 12/015659 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 12/008842 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO |  |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 11/001340 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 11/052340 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 11/044195 |  |  |
| TERMÔMETRO | |  | ANALÓGICO | 11/052243 |  |  |
| TERMÔMETRO | | ABSTHEM COMETER | DIGITAL |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | |  | JPJ-11J |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | | PROTEC | MPA |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | | CONDOR |  |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | |  | JPJ-11A | 11404 |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | | FAMABRAS | KGF |  |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | | PROTEC |  | 6188 |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | | PROTEC |  | 4045 |  |  |
| VÁLVULA OXIGÊNIO COMPLETA C FLUXÔMETRO | | PROTEC |  | 11482 |  |  |
| MESA CIRURGICA | |  |  |  |  |  |
| MESA GINECOLÓGICA | |  |  |  |  |  |
| ANALISADOR DE BIOQUÍMICO | |  |  |  |  |  |
| AUTOCLAVES | |  |  |  |  |  |
| APARELHO DE AR CONDICIONADAO | |  |  |  |  |  |
| oftalmoscópio | |  |  |  |  |  |
| oxímetro de pulso | |  |  |  |  |  |
| balança para obeso | |  |  |  |  |  |
| compressor | |  |  |  |  |  |
| aparelho fotopolimerizador | |  |  |  |  |  |
| Desfibrilador Externo Automático | |  |  |  | 005301 |  |
| MONITOR de oximetria de mesa | |  |  |  |  |  |
| Eletrocardiógrafo | |  |  |  |  |  |
| Cadeira para doação de sangue | |  |  |  |  |  |
| **SALA DE ULTRASSOM** | | | | | | |
| APARELHO DE ULTRASSOM | |  |  | SONOACE R5 | 011596 |  |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO | |  |  |  |  |  |
| APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA SAMSUNG | |  |  |  |  |  |
| **SALA DE RAIO X** | | | | | | |
| PROCESSADORA LX-2 | |  |  | LOTUS | 010963 |  |
| PROCESSADORA RX | |  |  |  | 014728 |  |
| APARELHO DE RX TIP | |  |  |  | 730079 |  |
| NEGATOSCÓPIO | |  |  |  | 005407 |  |
| LÂMPADA PARA CÂMERA ESCURA | |  |  |  |  |  |
| MESA DE COMANDO | |  |  |  | 014663 |  |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO | |  |  |  |  |  |
| **FARMACIA DE MINAS** | | | | | | |
| CÂMARA DE VACINA | |  |  |  | 000536 |  |
| BALANÇA PORTÁTIL | |  |  |  | 005368 |  |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO | |  |  |  | 005364 |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  |  |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  |  |  |  |
| GLICOSÍMETRO | | ACCU-CHEK |  |  |  |  |
| **ESTERELIZAÇÃO** | | | | | | |
| **AUTOCLAVE NURSE 100 LITROS**  ESTERELIZADOR NURSE II 100 LITROS LT/SR (QTDE)+GERADOR VAPOR ELETRICO 12KWa LT/SR(QTDE)+SISTEMA OSMOSE REVERSA PARA 20L/HA LT/SR(QTDE) | |  |  |  | 013990 |  |
| MINI INCUBADORA | |  |  |  | 016312 |  |
| MINI INCUBADORA | |  |  |  | 016313 |  |
| **LAVANDERIA** | | | | | | |
| LAVADORA MALTEC 30 KG LHB30 | | MALTEC |  |  | 005319 |  |
| CENTRÍGUGA MALTEC ECB 15 KG | | MALTEC |  |  | 0005303 |  |
| SECADORA LS 15 KG | | CASTANHO |  |  | 015541 |  |
| CALANDRA PASSADEIRA INDUSTRIAL | | MEC-SUL |  |  | 005327 |  |
| BOMBA PARA SABAO | |  |  |  | 015540 |  |
| **APAE** | | | | | | |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | |  |  |  |  |  |
| APARELHO TENS FENS | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |