EQUIPAMENTO HOSPITALAR

PSF IRMÃ INÊS CARTA

(PSF NOSSA SENHORA APARECIDA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SÉRIE | PATRIMÔNIO |
| BALANÇA PEDIÁTRICA | BALMAK MOBILE ELP 25 BB DE 40G A 25KG |  |  | 10874 |
| REFRIGERADOR | ELECTROLUX | DUPLEX DF42 FROST FREE |  | 014517 |
| NEGATOSCÓPIO |  |  |  |  |
| AUTOCLAVE | DIGITALE |  |  | 014519 |
| CÂMARA CONSERVADORA | ELBER MEDICAL LINE |  |  | 016029 |
| BALANÇA | BALMAK 140 KG |  |  | 013129 |
| GELADEIRA | ELECTROLUX | RE28 BRANCA |  | 7225 |
| NEGATOSCÓPIO |  | UM CORPO COM REFLETORES PARABÓLICOS COM TELA ACRÍLICA |  | 7276 |
| DETECTOR FETAL | MS-101 SIGMED |  |  | 013918 |
| BALANÇA |  | DIGITAL OBESO W-200M |  | 014049 |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | BPO RV 60 LITROS |  |  | 014360 |
| APARELHO CENTRAL DE NEBULIZADOR 08 SAÍDAS |  |  |  | 014365 |
| AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS |  |  |  | 014521 |
| BALANÇA |  | DIGITAL PEDIÁTRICA |  | 014481 |
| CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO |  |  |  |  |
| CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO |  |  |  |  |
| CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO |  |  |  |  |
| DETECTOR FETAL | MED PEJ |  |  |  |
| BISTURI ELETRÔNICO | DELTRONIX |  |  | 007235 |
| APARELHO DE ULTRA SOM ODONTOLÓGICO | KONDENTECK | SCALER JET |  | 013851 |
| ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | ANERÓIDE PREMIUM |  |  |  |
| TERMÔMETRO DE TESTA | BIOLAND |  | E21C0008333 |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | KONDENTECK |  |  | 016167 |
| AMALGAMADOR | ULTRAMAT S |  |  | 010569 |
| CONTRA ÂNGULO | GNATUS |  | 4872497079 |  |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | DENT MED |  | OE23TO56 |  |
| CONTRA ÂNGULO | KAVO 500 |  | 2019978643 |  |
| MICRO MOTOR | GNATUS |  | 4872495256 |  |
| DESTILADOR DE ÁGUA 127 V | BIOTRON |  |  | 16544 |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | GNATUS |  | 0075998271 |  |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | GNATUS |  | 4870784311 |  |
| NEGATOSCÓPIO |  | UM CORPO COM REFLETORES PARABÓLICOS COM TELA ACRÍLICA |  | 7480 |
| NEGATOSCÓPIO |  | UM CORPO COM REFLETORES PARABÓLICOS COM TELA ACRÍLICA |  | 7478 |
| OXÍMETRO DE DEDO | MULTILASER |  |  |  |
| OXÍMETRO DE PULSO | MOBIL SAÚDE PC 66B |  |  | 016944 |
| OTOSCÓPIO | MD |  |  |  |
| OTOSCÓPIO | MD OMNI3000 |  |  | 016959 |
| ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO OBESO |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO INFANTIL |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO INFANTIL |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO ADULTO |  |  |  |  |
| TERMÔMETRO DE TESTA | BIOLAND |  | E20GO731455 |  |
| TERMÔMETRO DE TESTA | ANU |  | 202005002 |  |
| OFTALMOSCÓPIO | 207.100 PEN-SCAPE |  |  | 016964 |
| DETECTOR FETAL | SIGMED |  |  | 016968 |
| DETECTOR FETAL | SIGMED |  | 11944 | 013918 |
| GLICOSÍMETRO | ACCU-CHECK |  | GU00311396 |  |
| GLICOSÍMETRO | ACCU-CHECK |  | GU12135408 |  |
| GLICOSÍMETRO | ACCU-CHECK |  | GU08293263 |  |
| GLICOSÍMETRO | G-TECH FREE |  | M03TB01BAA0892 |  |