## BM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: PROJETO REFORMA DO CAMPO DO VASCO
LOCAL:RUA CORNELIO GONÇALVES DOS REIS 130 NOSSA SENHORA APARECIDA
| REFERENCIA SINAPI JULHO 2025 E SEINFRA JULHO 2024 SEM DESONERAÇAO |  |  |  | BDI:28,54%
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 11226.42
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 498.55 | 498.55 | 28.54% | 640.8362 | 4152.64 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6.48 | 4152.6432
Serviço | 1.2 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 58.25 | M | 69.94 | 69.94 | 28.54% | 89.9009 | 5236.68 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 58.25 | 5236.675
Serviço | 1.3 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 2111.61 | M2 | 0.68 | 0.68 | 28.54% | 0.87407 | 1837.1 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2111.61 | 1837.1007
Macrosserviço | 2 |  |  | FUNDAÇOES | [6 empty] | 38228.4
Serviço | 2.1 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 119.6 | KG | 14.14 | 14.14 | 28.54% | 18.1756 | 2174.33 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 119.6 | 2174.328
Serviço | 2.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 44.64 | M2 | 67.83 | 67.83 | 28.54% | 87.1887 | 3892.16 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 44.64 | 3892.1616
Serviço | 2.3 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 12.8 | M3 | 557.2 | 557.2 | 28.54% | 716.2249 | 9167.62 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 12.8 | 9167.616
Serviço | 2.4 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 88.07 | KG | 16.67 | 16.67 | 28.54% | 21.4276 | 1887.34 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 88.07 | 1887.3401
Serviço | 2.5 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1.9 | KG | 15.36 | 15.36 | 28.54% | 19.7437 | 37.51 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1.9 | 37.506
Serviço | 2.6 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 498.47 | KG | 12.58 | 12.58 | 28.54% | 16.1703 | 8060.26 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 498.47 | 8060.2599
Serviço | 2.7 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 193.2 | KG | 10.64 | 10.64 | 28.54% | 13.6767 | 2642.98 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 193.2 | 2642.976
Serviço | 2.8 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 36 | M3 | 54.77 | 54.77 | 28.54% | 70.4014 | 2534.4 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 36 | 2534.4
Serviço | 2.9 | SINAPI | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 1.3 | M | 239.79 | 239.79 | 28.54% | 308.2261 | 400.7 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1.3 | 400.699
Serviço | 2.10 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 43.33 | M2 | 133.42 | 133.42 | 28.54% | 171.4981 | 7431.1 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 43.33 | 7431.095
Macrosserviço | 3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 128085.95
Serviço | 3.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 74.4 | M2 | 49.7 | 49.7 | 28.54% | 63.8844 | 4752.67 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 74.4 | 4752.672
Serviço | 3.2 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 68.01 | M2 | 71.47 | 71.47 | 28.54% | 91.8675 | 6248.08 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 68.01 | 6248.0787
Serviço | 3.3 | SINAPI | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | 128.98 | M2 | 395.53 | 395.53 | 28.54% | 508.4143 | 65574.72 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 128.98 | 65574.7218
Serviço | 3.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 13.79 | M3 | 557.2 | 557.2 | 28.54% | 716.2249 | 9876.67 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 13.79 | 9876.6738
Serviço | 3.5 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 16.09 | M3 | 681.42 | 681.42 | 28.54% | 875.8973 | 14093.23 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 16.09 | 14093.231
Serviço | 3.6 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 414.22 | KG | 9.08 | 9.08 | 28.54% | 11.6714 | 4833.95 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 414.22 | 4833.9474
Serviço | 3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 297.19 | KG | 10.86 | 10.86 | 28.54% | 13.9594 | 4148.77 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 297.19 | 4148.7724
Serviço | 3.8 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 276.01 | KG | 11.7 | 11.7 | 28.54% | 15.0392 | 4151.19 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 276.01 | 4151.1904
Serviço | 3.9 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 338.99 | KG | 12.55 | 12.55 | 28.54% | 16.1318 | 5467.91 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 338.99 | 5467.9087
Serviço | 3.10 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 194.63 | KG | 13.99 | 13.99 | 28.54% | 17.9827 | 3499.45 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 194.63 | 3499.4474
Serviço | 3.11 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 8 | M | 61.71 | 61.71 | 28.54% | 79.322 | 634.56 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 634.56
Serviço | 3.12 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 14.42 | M | 82.4 | 82.4 | 28.54% | 105.917 | 1527.37 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 14.42 | 1527.3664
Serviço | 3.13 | Outros | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | 128.98 | M2XMES | 19.77 | 19.77 | 28.54% | 25.4124 | 3277.38 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 128.98 | 3277.3818
Macrosserviço | 4 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇAO VERTICAL | [6 empty] | 35372.55
Serviço | 4.1 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 304.28 | M2 | 90.44 | 90.44 | 28.54% | 116.2516 | 35372.55 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 304.28 | 35372.55
Macrosserviço | 5 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 25043.23
Serviço | 5.1 | SINAPI | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10.96 | UN | 574.02 | 574.02 | 28.54% | 737.8453 | 8086.84 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 10.96 | 8086.836
Serviço | 5.2 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 7.98 | M2 | 842.77 | 842.77 | 28.54% | 1083.2966 | 8644.73 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 7.98 | 8644.734
Serviço | 5.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 367.84 | 367.84 | 28.54% | 472.8215 | 2836.92 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 2836.92
Serviço | 5.4 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | 6 | UN | 89.84 | 89.84 | 28.54% | 115.4803 | 692.88 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 692.88
Serviço | 5.5 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 3 | M2 | 526.08 | 526.08 | 28.54% | 676.2232 | 2028.66 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 3 | 2028.66
Serviço | 5.6 | Outros | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | UN | 214.19 | 214.19 | 28.54% | 275.3198 | 2753.2 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 10 | 2753.2
Macrosserviço | 6 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 29676.45
Serviço | 6.1 | SINAPI | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 582.9 | KG | 10.71 | 10.71 | 28.54% | 13.7666 | 8026.53 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 582.9 | 8026.533
Serviço | 6.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 152.55 | M2 | 62.33 | 62.33 | 28.54% | 80.119 | 12222.31 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 152.55 | 12222.306
Serviço | 6.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 11 | M | 193.26 | 193.26 | 28.54% | 248.4164 | 2732.62 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 11 | 2732.62
Serviço | 6.4 | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | 315.83 | KG | 10.83 | 10.83 | 28.54% | 13.9209 | 4396.35 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 315.83 | 4396.3536
Serviço | 6.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 27.6 | M | 57.61 | 57.61 | 28.54% | 74.0519 | 2043.78 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 27.6 | 2043.78
Serviço | 6.6 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 6.1 | M | 32.5 | 32.5 | 28.54% | 41.7755 | 254.86 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6.1 | 254.858
Macrosserviço | 7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇAO | [6 empty] | 4178.61
Serviço | 7.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 82.03 | M2 | 39.63 | 39.63 | 28.54% | 50.9404 | 4178.61 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 82.03 | 4178.6082
Macrosserviço | 8 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 108867.76
Serviço | 8.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 503.83 | M2 | 8.33 | 8.33 | 28.54% | 10.7074 | 5396.02 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 503.83 | 5396.0193
Serviço | 8.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 129.68 | M2 | 5.92 | 5.92 | 28.54% | 7.6096 | 986.86 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 129.68 | 986.8648
Serviço | 8.3 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 323.4 | M2 | 37.46 | 37.46 | 28.54% | 48.1511 | 15571.71 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 323.4 | 15571.71
Serviço | 8.4 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 367.33 | M2 | 29.79 | 29.79 | 28.54% | 38.2921 | 14065.07 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 367.33 | 14065.0657
Serviço | 8.5 | SINAPI | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 141.7 | M2 | 61.27 | 61.27 | 28.54% | 78.7565 | 11160.29 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 141.7 | 11160.292
Serviço | 8.6 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 205.4 | M2 | 63.42 | 63.42 | 28.54% | 81.5201 | 16744.21 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 205.4 | 16744.208
Serviço | 8.7 | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 | 141.19 | M2 | 247.64 | 247.64 | 28.54% | 318.3165 | 44943.6 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 141.19 | 44943.6008
Macrosserviço | 9 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [6 empty] | 337153.47
Serviço | 9.1 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 141.7 | M2 | 42.92 | 42.92 | 28.54% | 55.1694 | 7817.59 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 141.7 | 7817.589
Serviço | 9.2 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 5.22 | M | 90.44 | 90.44 | 28.54% | 116.2516 | 606.83 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5.22 | 606.825
Serviço | 9.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 38.76 | M2 | 80.64 | 80.64 | 28.54% | 103.6547 | 4017.47 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 38.76 | 4017.474
Serviço | 9.4 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 2403.67 | M2 | 98.25 | 98.25 | 28.54% | 126.2905 | 303559.48 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2403.67 | 303559.4843
Serviço | 9.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 1040.95 | M2 | 15.81 | 15.81 | 28.54% | 20.3222 | 21152.1 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1040.95 | 21152.104
Macrosserviço | 10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 12532.35
Serviço | 10.1 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 310.11 | M2 | 5.5 | 5.5 | 28.54% | 7.0697 | 2192.48 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 310.11 | 2192.4777
Serviço | 10.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 310.11 | M2 | 13.03 | 13.03 | 28.54% | 16.7488 | 5194.34 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 310.11 | 5194.3425
Serviço | 10.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 129.68 | M2 | 15.42 | 15.42 | 28.54% | 19.8209 | 2570.26 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 129.68 | 2570.2576
Serviço | 10.4 | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 106 | M2 | 13.29 | 13.29 | 28.54% | 17.083 | 1810.48 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 106 | 1810.48
Serviço | 10.5 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 21.92 | M2 | 27.14 | 27.14 | 28.54% | 34.8858 | 764.79 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 21.92 | 764.7888
Macrosserviço | 11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | [6 empty] | 9280.97
Serviço | 11.1 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | M | 10.67 | 10.67 | 28.54% | 13.7152 | 164.64 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 12 | 164.64
Serviço | 11.2 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 42 | M | 5.17 | 5.17 | 28.54% | 6.6455 | 279.3 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 42 | 279.3
Serviço | 11.3 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 28 | M | 10.23 | 10.23 | 28.54% | 13.1496 | 368.2 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 28 | 368.2
Serviço | 11.4 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | M | 15.63 | 15.63 | 28.54% | 20.0908 | 602.7 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 30 | 602.7
Serviço | 11.5 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 36 | M | 17.33 | 17.33 | 28.54% | 22.276 | 802.08 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 36 | 802.08
Serviço | 11.6 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 15 | UN | 8.64 | 8.64 | 28.54% | 11.1059 | 166.65 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 15 | 166.65
Serviço | 11.7 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UN | 8.08 | 8.08 | 28.54% | 10.386 | 83.12 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 83.12
Serviço | 11.8 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 13.91 | 13.91 | 28.54% | 17.8799 | 107.28 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 107.28
Serviço | 11.9 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 12.72 | 12.72 | 28.54% | 16.3503 | 32.7 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 32.7
Serviço | 11.10 | SINAPI | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 4 | UN | 7.53 | 7.53 | 28.54% | 9.6791 | 38.72 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 38.72
Serviço | 11.11 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 16 | UN | 12.72 | 12.72 | 28.54% | 16.3503 | 261.6 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 16 | 261.6
Serviço | 11.12 | SINAPI | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 28.6 | 28.6 | 28.54% | 36.7624 | 147.04 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 147.04
Serviço | 11.13 | SINAPI | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 28.6 | 28.6 | 28.54% | 36.7624 | 73.52 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 73.52
Serviço | 11.14 | SINAPI | 3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 8 | UN | 1.46 | 1.46 | 28.54% | 1.8767 | 15.04 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 15.04
Serviço | 11.15 | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 9.5 | 9.5 | 28.54% | 12.2113 | 48.84 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 48.84
Serviço | 11.16 | SINAPI | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 12.73 | 12.73 | 28.54% | 16.3631 | 65.44 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 65.44
Serviço | 11.17 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 19.57 | 19.57 | 28.54% | 25.1553 | 50.32 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 50.32
Serviço | 11.18 | SINAPI | 105233 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 4 | UN | 7.58 | 7.58 | 28.54% | 9.7433 | 38.96 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 38.96
Serviço | 11.19 | SINAPI | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 2 | UN | 9.25 | 9.25 | 28.54% | 11.8899 | 23.78 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 23.78
Serviço | 11.20 | SINAPI | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 11.57 | 11.57 | 28.54% | 14.8721 | 89.22 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 89.22
Serviço | 11.21 | SINAPI | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 33.57 | 33.57 | 28.54% | 43.1509 | 86.3 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 86.3
Serviço | 11.22 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 62.06 | 62.06 | 28.54% | 79.7719 | 79.77 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 79.77
Serviço | 11.23 | SINAPI | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 41.6 | 41.6 | 28.54% | 53.4726 | 106.94 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 106.94
Serviço | 11.24 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 166.61 | 166.61 | 28.54% | 214.1605 | 428.32 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 428.32
Serviço | 11.25 | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 250.03 | 250.03 | 28.54% | 321.3886 | 642.78 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 642.78
Serviço | 11.26 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 96.63 | 96.63 | 28.54% | 124.2082 | 248.42 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 248.42
Serviço | 11.27 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 148.79 | 148.79 | 28.54% | 191.2547 | 382.5 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 382.5
Serviço | 11.28 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 8 | UN | 140.98 | 140.98 | 28.54% | 181.2157 | 1449.76 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 1449.76
Serviço | 11.29 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 12 | UN | 19.12 | 19.12 | 28.54% | 24.5768 | 294.96 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 12 | 294.96
Serviço | 11.30 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 4 | UN | 25.47 | 25.47 | 28.54% | 32.7391 | 130.96 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 130.96
Serviço | 11.31 | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 4 | UN | 34.75 | 34.75 | 28.54% | 44.6677 | 178.68 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 178.68
Serviço | 11.32 | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 4 | UN | 34.01 | 34.01 | 28.54% | 43.7165 | 174.88 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 174.88
Serviço | 11.33 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 10 | UN | 11.5 | 11.5 | 28.54% | 14.7821 | 147.8 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 10 | 147.8
Serviço | 11.34 | SINAPI | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 1143.42 | 1143.42 | 28.54% | 1469.7521 | 1469.75 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 1469.75
Macrosserviço | 12 |  |  | INSTALAÇAO SANITARIA | [6 empty] | 8418.62
Serviço | 12.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 47.5 | M | 21.55 | 21.55 | 28.54% | 27.7004 | 1315.75 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 47.5 | 1315.75
Serviço | 12.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 21.5 | M | 27.23 | 27.23 | 28.54% | 35.0014 | 752.5 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 21.5 | 752.5
Serviço | 12.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 36 | M | 37.91 | 37.91 | 28.54% | 48.7295 | 1754.28 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 36 | 1754.28
Serviço | 12.4 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | UN | 10.43 | 10.43 | 28.54% | 13.4067 | 93.87 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 7 | 93.87
Serviço | 12.5 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 26.78 | 26.78 | 28.54% | 34.423 | 206.52 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 206.52
Serviço | 12.6 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 10 | UN | 10.21 | 10.21 | 28.54% | 13.1239 | 131.2 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 10 | 131.2
Serviço | 12.7 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 6 | UN | 18.93 | 18.93 | 28.54% | 24.3326 | 145.98 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 145.98
Serviço | 12.8 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 5 | UN | 51.59 | 51.59 | 28.54% | 66.3138 | 331.55 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5 | 331.55
Serviço | 12.9 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | 49.93 | 49.93 | 28.54% | 64.18 | 320.9 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5 | 320.9
Serviço | 12.10 | SINAPI | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 45.83 | 45.83 | 28.54% | 58.9099 | 58.91 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 58.91
Serviço | 12.11 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 16 | UN | 13.07 | 13.07 | 28.54% | 16.8002 | 268.8 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 16 | 268.8
Serviço | 12.12 | Cotação | 1 | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | 6 | UN | 85 | 85 | 28.54% | 109.259 | 655.56 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 655.56
Serviço | 12.13 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 2 | UN | 401.26 | 401.26 | 28.54% | 515.7796 | 1031.56 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 1031.56
Serviço | 12.14 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 17.66 | 17.66 | 28.54% | 22.7002 | 136.2 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 136.2
Serviço | 12.15 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 8 | UN | 10.82 | 10.82 | 28.54% | 13.908 | 111.28 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 111.28
Serviço | 12.16 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 24.44 | 24.44 | 28.54% | 31.4152 | 251.36 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 251.36
Serviço | 12.17 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 82.89 | 82.89 | 28.54% | 106.5468 | 852.4 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 852.4
Macrosserviço | 13 |  |  | LOUÇAS E ACESSORIOS | [6 empty] | 16379.87
Serviço | 13.1 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 7 | UN | 875.98 | 875.98 | 28.54% | 1125.9847 | 7881.86 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 7 | 7881.86
Serviço | 13.2 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 7 | UN | 395.98 | 395.98 | 28.54% | 508.9927 | 3562.93 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 7 | 3562.93
Serviço | 13.3 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 161.72 | 161.72 | 28.54% | 207.8749 | 1247.22 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 1247.22
Serviço | 13.4 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 287.72 | 287.72 | 28.54% | 369.8353 | 1109.52 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 3 | 1109.52
Serviço | 13.5 | Outros | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 142.4 | 142.4 | 28.54% | 183.041 | 549.12 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 3 | 549.12
Serviço | 13.6 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 9 | UN | 72.86 | 72.86 | 28.54% | 93.6542 | 842.85 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 9 | 842.85
Serviço | 13.7 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 95.82 | 95.82 | 28.54% | 123.167 | 246.34 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 246.34
Serviço | 13.8 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 7 | UN | 104.47 | 104.47 | 28.54% | 134.2857 | 940.03 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 7 | 940.03
Macrosserviço | 14 |  |  | INSTALAÇAO ELETRICA | [6 empty] | 8224.25
Serviço | 14.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 457.01 | 457.01 | 28.54% | 587.4407 | 587.44 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 587.44
Serviço | 14.2 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 28 | M | 10.08 | 10.08 | 28.54% | 12.9568 | 362.88 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 28 | 362.88
Serviço | 14.3 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 18 | M | 13.02 | 13.02 | 28.54% | 16.7359 | 301.32 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 18 | 301.32
Serviço | 14.4 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 18 | M | 23.54 | 23.54 | 28.54% | 30.2583 | 544.68 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 18 | 544.68
Serviço | 14.5 | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 5 | UN | 37.97 | 37.97 | 28.54% | 48.8066 | 244.05 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5 | 244.05
Serviço | 14.6 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 5 | UN | 32.02 | 32.02 | 28.54% | 41.1585 | 205.8 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5 | 205.8
Serviço | 14.7 | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 4 | UN | 25.76 | 25.76 | 28.54% | 33.1119 | 132.44 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 132.44
Serviço | 14.8 | SINAPI | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1 | UN | 40.03 | 40.03 | 28.54% | 51.4546 | 51.45 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 51.45
Serviço | 14.9 | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 4 | UN | 26.96 | 26.96 | 28.54% | 34.6544 | 138.6 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 138.6
Serviço | 14.10 | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 4 | UN | 26.96 | 26.96 | 28.54% | 34.6544 | 138.6 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4 | 138.6
Serviço | 14.11 | Cotação | 1 | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | 15 | CJ | 21.9 | 21.9 | 28.54% | 28.1503 | 422.25 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 15 | 422.25
Serviço | 14.12 | Cotação | 2 | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | 2 | CJ | 23.6 | 23.6 | 28.54% | 30.3354 | 60.68 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 60.68
Serviço | 14.13 | Cotação | 3 | Bucha e arruela de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | 1 | CJ | 27.5 | 27.5 | 28.54% | 35.3485 | 35.35 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 35.35
Serviço | 14.14 | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 15 | UN | 23.51 | 23.51 | 28.54% | 30.2198 | 453.3 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 15 | 453.3
Serviço | 14.15 | SINAPI | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 38.02 | 38.02 | 28.54% | 48.8709 | 97.74 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 2 | 97.74
Serviço | 14.16 | SINAPI | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 40.42 | 40.42 | 28.54% | 51.9559 | 51.96 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 51.96
Serviço | 14.17 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 16 | UN | 17.56 | 17.56 | 28.54% | 22.5716 | 361.12 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 16 | 361.12
Serviço | 14.18 | SINAPI | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7 | UN | 15.11 | 15.11 | 28.54% | 19.4224 | 135.94 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 7 | 135.94
Serviço | 14.19 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 14 | M | 25.28 | 25.28 | 28.54% | 32.4949 | 454.86 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 14 | 454.86
Serviço | 14.20 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6 | UN | 30.71 | 30.71 | 28.54% | 39.4746 | 236.82 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 6 | 236.82
Serviço | 14.21 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 32.73 | 32.73 | 28.54% | 42.0711 | 42.07 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 42.07
Serviço | 14.22 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | UN | 29.31 | 29.31 | 28.54% | 37.6751 | 376.8 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 10 | 376.8
Serviço | 14.23 | Outros | ED-13337 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | 11 | UN | 167.64 | 167.64 | 28.54% | 215.4845 | 2370.28 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 11 | 2370.28
Serviço | 14.24 | SINAPI | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | 13 | UN | 12.56 | 25 | 28.54% | 32.135 | 417.82 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 13 | 417.82
Macrosserviço | 15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 67211.33
Serviço | 15.1 | SINAPI | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 309.53 | 309.53 | 28.54% | 397.8699 | 3182.96 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 8 | 3182.96
Serviço | 15.2 | Outros | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 198.26 | M2 | 8.33 | 8.33 | 28.54% | 10.7074 | 2123.36 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 198.26 | 2123.3646
Serviço | 15.3 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 205.02 | M | 35.57 | 35.57 | 28.54% | 45.7217 | 9373.51 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 205.02 | 9373.5144
Serviço | 15.4 | Outros | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | 5 | UN | 228.32 | 228.32 | 28.54% | 293.4825 | 1467.4 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5 | 1467.4
Serviço | 15.5 | Outros | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃ | 5 | UN | 17.13 | 17.13 | 28.54% | 22.0189 | 110.1 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5 | 110.1
Serviço | 15.6 | Outros | ED-32247 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 1 | UN | 100.89 | 100.89 | 28.54% | 129.684 | 129.68 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1 | 129.68
Serviço | 15.7 | Outros | ED-32247 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 3 | UN | 36.5 | 36.5 | 28.54% | 46.9171 | 140.76 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 3 | 140.76
Serviço | 15.8 | Outros | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 25 | UN | 20.71 | 20.71 | 28.54% | 26.6206 | 665.5 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 25 | 665.5
Serviço | 15.9 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1757.42 | M2 | 13.03 | 13.03 | 28.54% | 16.7488 | 29436.79 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 1757.42 | 29436.785
Serviço | 15.10 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 73.7 | M2 | 27.26 | 27.26 | 28.54% | 35.04 | 2582.45 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 73.7 | 2582.448
Serviço | 15.11 | SINAPI | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | 26.5 | M2 | 94.33 | 94.33 | 28.54% | 121.2518 | 3213.13 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 26.5 | 3213.125
Serviço | 15.12 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 53 | M2 | 8.33 | 8.33 | 28.54% | 10.7074 | 567.63 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 53 | 567.63
Serviço | 15.13 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 53 | M2 | 29.79 | 29.79 | 28.54% | 38.2921 | 2029.37 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 53 | 2029.37
Serviço | 15.14 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 53 | M2 | 15.93 | 15.93 | 28.54% | 20.4764 | 1085.44 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 53 | 1085.44
Serviço | 15.15 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 28.7 | M2 | 184.46 | 184.46 | 28.54% | 237.1049 | 6804.77 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 28.7 | 6804.77
Serviço | 15.16 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 478.97 | M2 | 5.56 | 5.56 | 28.54% | 7.1468 | 3424.64 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 478.97 | 3424.6355
Serviço | 15.17 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | 5.34 | M | 127.31 | 127.31 | 28.54% | 163.6443 | 873.84 |  | 1 | MODERNIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL | 5.34 | 873.8376
[10 empty] | TOTAL= | 839880.23 |  |  |  | Total: | 839880.23
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-BM
CRONOGRAMA FINANCEIRO
6 MESES
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 100% | 11226.42
2 | FUNDAÇOES | 1 | 100% | 38228.4
3 | SUPERESTRUTURA | 1 | 50% | 64042.975
|  | 2 | 50% | 64042.975
4 | SISTEMAS DE VEDAÇAO VERTICAL | 2 | 70% | 24760.785
|  | 3 | 30% | 10611.765
5 | ESQUADRIAS | 5 | 50% | 12521.615
|  | 6 | 50% | 12521.615
6 | SISTEMAS DE COBERTURA | 5 | 40% | 11870.58
|  | 6 | 60% | 17805.87
7 | IMPERMEABILIZAÇAO | 2 | 100% | 4178.61
8 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 3 | 30% | 32660.328
|  | 4 | 30% | 32660.328
|  | 5 | 20% | 21773.552
|  | 6 | 20% | 21773.552
9 | SISTEMAS DE PISOS | 4 | 30% | 101146.041
|  | 5 | 70% | 236007.429
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 100% | 12532.35
11 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 4 | 30% | 2784.291
|  | 5 | 70% | 6496.679
12 | INSTALAÇAO SANITARIA | 5 | 30% | 2525.586
|  | 6 | 70% | 5893.034
13 | LOUÇAS E ACESSORIOS | 5 | 40% | 6551.948
|  | 6 | 60% | 9827.922
14 | INSTALAÇAO ELETRICA | 4 | 40% | 3289.7
|  | 5 | 40% | 3289.7
|  | 6 | 20% | 1644.85
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3 | 30% | 20163.399
|  | 4 | 20% | 13442.266
|  | 5 | 30% | 20163.399
|  | 6 | 20% | 13442.266
|  |  | 100% | 839880.23